# KURO_Logo

###### KURO – Ausschreibungstexte

Nr

**Produkt:**

#### PE-HD Kabelkanal Gelenkbogen KKGB

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Kabelkanal Gelenkbogen KKGB |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende / wasserdicht |
|  |  | 110 x 6,0 mm / kurz bis 45° / Länge = 1000 mm |
|  |  | Farbe: schwarz / KURO Art.-Nr. 503102 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Kabelkanal Gelenkbogen KKGB |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende / wasserdicht |
|  |  | 110 x 6,0 mm / lang bis 90° / Länge = 1800 mm |
|  |  | Farbe: schwarz / KURO Art.-Nr. 503101 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |