# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte



**Produkt:**

#### PE-HD Kabelschutzrohrbogen

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,9 mm  |
|  |  | ca. 15° / Radius = 1000 mm / Farbe: schwarz  |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16876 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,9 mm  |
|  |  | ca. 30° / Radius = 1000 mm / Farbe: schwarz  |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16876 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,9 mm  |
|  |  | ca. 45° / Radius = 1000 mm / Farbe: schwarz  |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16876 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,9 mm  |
|  |  | ca. 90° / Radius = 1000 mm / Farbe: schwarz  |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16876 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |