# KURO_Logo

######  KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**

#### PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen 45°

Sand- und schlammdicht, DIN-Norm 19537

Extreme Scheiteldruckfestigkeit, UV-beständig und bruchfest

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 50 x 6,0 mm / kurz bis 45° / Länge = 595 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 63 x 6,0 mm / kurz bis 45° / Länge = 610 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 75 x 6,0 mm / kurz bis 45° / Länge = 645 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 90 x 6,0 mm / kurz bis 45° / Länge = 835 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 110 x 6,0 mm / kurz bis 45° / Länge = 1035 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 125 x 6,0 mm / kurz bis 45° / Länge = 1220 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 140 x 6,0 mm / kurz bis 45° / Länge = 1300 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 160 x 6,0 mm / kurz bis 45° / Länge = 1355 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |