# 

###### KURO – Ausschreibungstexte



**Produkt:**

#### PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen 90°

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 50 x 6,0 mm / lang bis 90° / Länge = 1015 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 63 x 6,0 mm / lang bis 90° / Länge = 1070 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 75 x 6,0 mm / lang bis 90° / Länge = 1120 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 90 x 6,0 mm / lang bis 90° / Länge = 1385 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 110 x 6,0 mm / lang bis 90° / Länge = 1685 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 125 x 6,0 mm / lang bis 90° / Länge = 2080 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 140 x 6,0 mm / lang bis 90° / Länge = 2100 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Flexibler Kabelschutzrohrbogen |
|  |  | mit Steckmuffe und Spitzende |
|  |  | 160 x 6,0 mm / lang bis 90° / Länge = 2275 mm |
|  |  | Farbe: Schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |