# KURO_Logo

######  KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**

#

#### PP Halbschalenrohr aus Regenerat

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PP Halbschalenrohr 60 x 5,0 mm  |
|  |  | inkl. angeformter Muffe und 3 Verschlussklemmen |
|  |  | Länge = 1000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO „Schnipp/Schnapp“ o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PP Halbschalenrohr 110 x 6,0 mm  |
|  |  | inkl. angeformter Muffe und 3 Verschlussklemmen |
|  |  | Länge = 1000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO „Schnipp/Schnapp“ o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Halbschalenrohr 160 x 6,5 mm  |
|  |  | inkl. angeformter Muffe und 3 Verschlussklemmen |
|  |  | Länge = 1000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO „Schnipp/Schnapp“ o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |