# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte

 **Produkt:**


# Rohrverschlußbecher

#### PP Verschlusskappen

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 50 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 63 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 75 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 85 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 90 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 106 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 110 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / mit innen- und außen liegender Öse  |
|  |  | Typ „INA“ / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 125 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 126 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 140 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 158 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Verschlusskappe 160 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | Material: PP formstabil / für Rohr- und Muffenende |
|  |  | System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen, |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |