# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte



**Produkt:**

#### PVC Halbschalen T- Abzweiger

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | Halbschalen T-Abzweiger aus ABS 110 mm R = 300 mmmit drei angeformten Muffen inkl. Gummidichtring |
|  |  | und 12 Spannklammern / Farbe: schwarz |
|  |  | Längen = 800 mm x 493 mm  |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |