**KURO – Ausschreibungstexte**

****

**Produkt:**

#### PVC-Erdrohr

* Material: PVC, PEHD (Wellrohr)
* mit vorfabrizierter

Verbundisolierung

* Außenrohr ebenfalls glatt erhältlich

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 60 x 2,5 x 5000 mm – **NW 55** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 63 x 1,9 x 5000 mm – **NW 63** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 70 x 2,5 x 5000 mm – **NW 65** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 80 x 2,5 x 5000 mm – **NW 75** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 90 x 2,0 x 5000 mm – **NW 90** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 108 x 4,0 x 5000 mm – **NW 100** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 110 x 2,3 x 5000 mm – **NW 110** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 125 x 2,6 x 5000 mm – **NW 125** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 132 x 4,0 x 5000 mm – **NW 124** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 160 x 3,2 x 5000 mm – **NW 160** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 200 x 4,0 x 5000 mm – **NW 200** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohr 315 x 6,2 x 5000 mm – **NW 315** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |