###### KURO – Ausschreibungstexte

Produkt:

#### PVC-U Fahrrohr – antibakteriell CLEAN TUBE

- gefertigt gemäß DIN 6660

- integrierte antibakterielle Wirkung

- geprüft gemäß ASTM E 2180

- bis 20 Jahre garantierte antibakterielle Wirkung

# Ausschreibungstexte:

|  | Pos: ....................... | PVC-U Fahrrohr – antibakteriell 110 x 2,3 x 5000 mm CLEAN TUBE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Farbe: eisengrau ähnlich RAL 7011 oder silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|  |  | Material: PVC-U / Mikrosilber * gefertigt gemäß DIN 6660 * geprüft gemäß ASTM E 2180 * bis 20 Jahre garantierte antibakterielle Wirkung * Verbindung mittels Breitbandschellen |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |

|  | Pos: ....................... | PVC-U Fahrrohr – antibakteriell 160 x 3,2 x 5000 mm CLEAN TUBE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Farbe: eisengrau ähnlich RAL 7011 oder silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|  |  | Material: PVC-U / Mikrosilber * gefertigt gemäß DIN 6660 * geprüft gemäß ASTM E 2180 * bis 20 Jahre garantierte antibakterielle Wirkung * Verbindung mittels Breitbandschellen |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  | Menge: ............ Meter EP: .......... GP: .......... |