###### KURO – Ausschreibungstexte

Produkt:

#### PVC-U Fahrrohrbogen – antibakteriell CLEAN TUBE

- gefertigt gemäß DIN 6660

- integrierte antibakterielle Wirkung

- geprüft gemäß ASTM E 2180

- bis 20 Jahre garantierte antibakterielle Wirkung

# Ausschreibungstexte:

|  | Pos: ....................... | PVC-U Fahrrohrbogen – antibakteriell CLEAN TUBE – NW 110 110 x 2,3 mm, R = 650 mm, 90° |
| --- | --- | --- |
|  |  | Farbe: eisengrau ähnlich RAL 7011 oder silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|  |  | Material: PVC-U / Mikrosilber * gefertigt gemäß DIN 6660 * geprüft gemäß ASTM E 2180 * bis 20 Jahre garantierte antibakterielle Wirkung * Verbindung mittels PVC-Muffen oder Breitbandschellen |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  | Pos: ....................... | PVC-U Fahrrohrbogen – antibakteriell CLEAN TUBE – NW 160 160 x 3,2 mm/ R = 800 mm, 90° |
| --- | --- | --- |
|  |  | Farbe: eisengrau ähnlich RAL 7011 oder silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|  |  | Material: PVC-U / Mikrosilber * gefertigt gemäß DIN 6660 * geprüft gemäß ASTM E 2180 * bis 20 Jahre garantierte antibakterielle Wirkung * Verbindung mittels PVC-Muffen oder Breitbandschellen |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |